附件3

新疆农业大学实验室分类参照及管理要点表

| 序号 | 实验室分类 |  | 分类参照依据 |  | 管理要点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学类实验室 |  | 主要涉及化学反应和化学品的实验场所。主要危险源有：具有毒害性、易燃易爆性、腐蚀性等属性的危险化学品，以及实验产生的危险废物。 |  | 民用爆炸品、易制毒、易制爆等管制类化学品的采购、储存、使用、废弃等全生命周期闭环管理，以及实验室危险废物的规范化收集与处置。 |  |
| 2 | 生物类实验室 |  | 主要涉及微生物和实验动物的实验场所。主要危险源有：病原微生物、寄生虫、转基因生物、实验动物、实验用传代细胞等。 |  | 开展病原微生物相关研究实验必须在具备相应安全等级的实验场所进行；实验动物饲育环境及设施应当符合国家相关法规和标准；采购实验动物应当按照使用许可证许可范围，使用合格的实验动物。 |
| 3 |  | 辐射类实验室 |  | 主要涉及储存、使用放射源、放射性材料或射线设备等的实验场所。主要危险源有：放射源设备、射线设备、放射性材料等。 | 储存使用必须在辐射许可证备案范围内，废弃物处置须符合要求，工作人员持证上岗情况并定期体检，射线装置定期安全检查。 |
| 4 |  | 机电类实验室 |  | 主要涉及机械、电气及仪器仪表等的实验场所，以及涉及起重机械、压力容器（含气体钢瓶）等特种设备的实验场所。主要危险源有：机械加工类设备、高压及大电流设备、激光设备、加热设备等；起重机械重物坠落、起重机失稳倾斜、挤压、高处跌落等；压力容器可能因遇热超压、机械损伤、减压阀不合格等造成爆炸或气体外泄等。 | 加温高温设备、电磁辐射装置等特殊设备及机械、电气、激光、粉尘等的安全管理。根据国家有关部门管理要求保证特种设备安全使用，依法办理使用登记，按照安全技术规范要求定期检验，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出定期检验申请；建立特种设备安全技术档案；对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修；作业人员持证上岗，制定规范的操作流程，作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告实验室负责人。 |
| 5 |  | 其他类实验室 |  | 包括社科类、艺术类专业相关的实验室或实训室。主要危险源有：实验室用水用电安全风险和消防安全风险。 | 规范用水用电和消防安全管理。 |